Специальность 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация

Группа  АП2-1

Преподаватель  Штыкова С.А.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

ПО ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация

- Основные понятия и определения метрологии. Международная система единиц (СИ). Сущность и классификация измерений по различным признакам.

- Единство измерений. Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименования.

- Эталоны. Погрешности результатов измерений. Классификация погрешностей. Методические и инструментальные погрешности.

- Средство измерения. Мера. Образцовые средства измерений. Измерительный прибор и измерительный преобразователь. Приборы прямого действия и  приборы сравнения. Автоматические средства измерений.

- Методы измерения величин. Классификация методов измерений.

- Показатели качества. Требования, предъявляемые к средствам измерения и контроля.

- Нормируемые действительные метрологические характеристики.

- Цена деления шкалы измерительного прибора. Диапазон показаний и диапазон измерений средств измерений.

- Порог чувствительности средств измерений.

- Погрешности средств измерения и контроля.

- Понятие взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Понятие совместимости.

- Точность размера. Факторы, влияющие на точность размера. Виды погрешностей.

- Ряды предпочтительных чисел.

- Номинальный и предельные размеры. Верхние и нижние предельные отклонения. Допуск размера. Графическое изображение поля допуска.

- Единица допуска и понятие о квалитетах.

- Подвижные и неподвижные соединения. Общие понятия о посадках.

- Системы допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений.  Посадки в системе отверстия. Посадки в системе вала. Образование посадок в ЕСДП. Основные отклонения.

- Стандартизация, основные определения и понятия.

- Стандарты, виды и категории стандартов.

- Международная и региональная стандартизация.

- Правовые основы стандартизации.

- Сертификация и качество продукции.

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ НА ЭКЗАМЕНЕ

1. Установите для каждой из следующих физических величин:

А) напряжение

Б) ток

В) сопротивление

Г) мощность

соответствующую им единицу измерений:

- – Ом

- – Вт

- – В

- – А

2. Установите для каждого из следующих множителей:

А) 10-3

Б) 10-6

В) 10-9

Г) 10-12

соответствующее ему наименование:

- – микро

- – милли

- – пико

- – нано

3. Установите в таблице соответствие способности прибора его техническим требованиям:

А) способность прибора выполнять свои функции при воздействии вибраций

Б) способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию вибраций

В) способность прибора выполнять свои функции при воздействии ударов

Г) способность конструкции прибора противостоять разрушающему воздействию ударных нагрузок

| техническое требование | определение |
| --- | --- |
| 1 | Ударная прочность |  |
| 2 | Ударная устойчивость |  |
| 3 | Вибропрочность |  |
| 4 | Виброустойчивость |  |

+0,048

- Даны размеры соединения отверстия ( 20 + 0,021   и  вала  ( 20 + 0,035.   Определить предельные размеры,  предельные отклонения и допуски вала и отверстия.  Построить схему полей допусков. Определить тип посадки

- Определить предельные размеры,  предельные отклонения и допуски вала и отверстия для посадки ( 60 H7/e6, используя таблицу. Построить схему полей допусков. Определить тип посадки.

- К каким видам ошибок можно отнести нижеследующие:

- тряска, «застревание» стрелки вблизи нужного положения, неравномерность диаметра измеряемой проволоки  и т.д.

- неправильная шкала, неравномерно растягивающаяся пружина, неравномерный шаг микрометрического винта и т.д.

Объясните свой ответ.

- Абсолютная погрешность напряжения, подаваемого на прибор, составляет 0,01В. Относительная погрешность  напряжения в приборе  составляет  1,5%. Найдите фактическое и номинальное значения напряжения в приборе.

- Какой метод измерения изображен на рисунке?

Докажите это.

- Пусть измерения диаметра проволочки в различных ее местах, полученные при помощи микрометра, имеют следующие результаты:

| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр (мм) | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,35 |

Вместо одного нужного нам результата мы получили семь.  Как называется такая погрешность? Объясните свой ответ.

- В сеть включен компьютер. Напряжение питания должно составлять

220 В (10(. В противном случае потребуется стабилизатор напряжения. Фактическое значение напряжения в сети составляет 239,16 В при частоте 50 Гц. Потребуется ли в этом случае стабилизатор напряжения и почему?  Приведите расчеты и обоснования.

- К какому виду измерений можно отнести нижеследующие:

А)                                 Б)                                       В)

Объясните свой ответ.